Toruń, 27.02.2017 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Dostawa wraz z instalacją 12 stołów do hodowli roślin z oświetleniem do hodowli roślin”

Uprzejmie informuje, że w dniu 24.02.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania Wykonawcy dotyczące treści opisu przedmiotu zamówienia w brzmieniu:

1.Czy przez stół Zamawiający rozumie konstrukcję o jednym poziomie hodowlanym z umieszczonym nad nim stelażem nośnym dla panelu oświetleniowego?

2. Czy Zamawiający wymaga, aby stół wykonany był z materiału odpornego na warunki atmosferyczne w szczególności dużą wilgotność oraz na zalanie wodą?

3.Czy Zamawiający wymaga, aby stół w całości wykonany był ze stali nierdzewnej?

Odpowiedzi zamawiającego

Ad1. Przedmiotem postępowania są stoły z możliwością ustawienia jeden nad drugim. Powinny być w ten sposób ustawione i powstała konstrukcja powinna być stabilna.

Ad.2 Tak, stoły powinny być wykonane z takiego materiału.

Ad 3. Nie, nie ma takiej konieczności, jeżeli zachowane zostaną pozostałe parametry określone w specyfikacji.

*Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

*mgr Ryszard Lew*