**Zestaw elementów optomechanicznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja techniczna** | **Opis i symbol** | **Liczba** |
| 1. | uchwyt precyzyjny 1/2 cala | XY Translating Lens Mount for use with CT1 or MS Stages, CT102 Thorlabs | 1 |
| 2. | uchwyt precyzyjny 1 cal | 30 mm Cage System, XY Translating Lens Mount for Ø1" Optics, CXY1 Thorlabs | 2 |
| 3. | uchwyt 1 cal | SM1-Threaded 30 mm Cage Plate, 0.35" Thick, 2 Retaining Rings, M4 Tap, CP02/M Thorlabs | 5 |
| 4. | oprawa soczewki | SM1 Lens Tube, 0.50" Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack, SM1L05-P5 Thorlabs | 1 |
| 5. | szczelina | Ø1" Mounted Precision Pinhole, 25 ± 2 µm Pinhole Diameter, P25S Thorlabs | 2 |

*Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

*mgr Ryszard Lew*

**(-) mgr Justyna Morzy**

KANCLERZ

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

W TORUNIU