DAN-ZO/601/2017

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**(opis przedmiotu zamówienia)**

# Mikroskop biologiczny Olympus z wyposażeniem:

1. Rama mikroskopu Olympus BX53F2

2. Źródło światła U-LHLEDC100LED

3. Kondensor światłą odbitego BX3-URA

4. Kostka jasnopolowa do światła odbitego U-FBF

5. Obudowa lampy halogenowej U-LH100L3

6. Żarówka 12V 100W

7. Zasilacz TH4-200-1-5

8. Filtr U-25LBD

9. Nasadka trinokularowa U-TR30-2-2

10. Okular mikroskopowy WHN10x-1-7

11. Okular mikroskopowy WHN10x-H-1-7

12. Stolik przedmiotowy U-SVRB-4

13. Podwójny uchwyt preparatów do zainstalowania na stoliku U-HLDT-4

14. ergonomiczne nasadki na pokrętła stolika U-SHG

15. Kondensor Abbego U-AC2-7

16. Polaryzator światła odbitego U-PO3

17. Polaryzator światła przechodzącego U-POT

18. Analizator obrotowy U-AN360-3

19. Rewolwer obiektywowy sześciopozycyjny U-D6RE

20. Obiektyw MPLFLN10x

21. Obiektyw MPLFLN20x

22. Obiektyw UPLFLN10x2

23. Obiektyw UPLFLN20x

24. Obiektyw UPLFLN40x

25. Obiektyw UPLFLN4x

26. Przewód zasilający UYCP

27. Pokrowiec DUSTCOVER 012

28. Adaptacja do zainstalowania na mikroskopie aparatu cyfrowego Canon EOS DSLR:

SU-CA-MICRO-CAMERA-ADAPTER

Gwarancja: minimum 24 miesiące.

*Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

*mgr Ryszard Lew Zastępca Kanclerza*

*dr Tomasz Jędrzejewski*