DAN-ZO/689/2017

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**(opis przedmiotu zamówienia)**

# Mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ745T z systemem do dokumentacji:

1. Głowica mikroskopowa NIKON SMZ745T z trinokularem
2. Okulary 10x z regulacją dioptryjną o polu widzenia 22 mm
3. Muszle oczne do okularów z noskami
4. Statyw z szeroką podstawą C-PSN i mechanizmem ogniskowym
5. Dodatkowy mechanizm ogniskowy do zamontowania głowicy na posiadanym statywie wysięgnikowym MST
6. Pierścieniowy oświetlacz diodowy Schott z opcją oświetlenia segmentowego
7. Łącznik do aparatu cyfrowego
8. Aparat cyfrowy Canon EOS M10
9. Adapter Canon EF-EOS M
10. Karta pamięci Sandisk SDHC 16GB
11. Monitor Gechic 1303H o rozdzielczości 1920 x 1080
12. Montaż i uruchomienie zestawu w siedzibie zamawiającego

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

 *Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

 *mgr Ryszard Lew Zastępca Kanclerza*

 *dr Tomasz Jędrzejewski*