sygnatura: DAN-ZO/733/2017

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Łaźnia ultradźwiękowa o następujących parametrach:

wymiary wewnętrzne wanny nie mniejsze niż: 240 x 135 x 100 mm,

pojemność min. 2,8 l,

moc ultradźwiękowa (max/okres) min.: 2 x 160 W,

częstotliwość 40 kHz +/- 5%,

moc układu grzania min. 150 W,

układ czasowy od 1 do co najmniej 30 minut,

regulator temperatury nie gorszy niż: 30-80°C,

wymiary zewnętrzne nie większe niż: 265 x 165 x 230 mm,

waga maks. 4 kg.

*Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

*mgr Ryszard Lew*

**(-) dr Tomasz Jędrzejewski**

Z-ca KANCLERZA

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

W TORUNIU