sygnatura: DAN-ZO/733/2017 Toruń 10.01.2018

BZFS-921/17/16

**Zapytania i odpowiedzi**

Dot. Zapytania ofertowego na dostawę łaźni ultradźwiękowej

Uprzejmie informuję, że w dniu 10.01.2018 wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące treści zapytania ofertowego w następującym brzmieniu:

Zapytanie Wykonawcy:

Czy dopuszczają Państwo wymiary zewnętrzne łaźni ultradźwiękowej 300 x 179 x 214 mm i wagę 5,1 kg przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne łaźni ultradźwiękowej 300 x 179 x 214 mm i wagę 5,1 kg.

*Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

*mgr Ryszard Lew*