DAN-ZO/017/2018

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**(opis przedmiotu zamówienia)**

**Elementy optomechaniczne Thorlabs:**

1. Słupek mocujący P350/M- Ø1.5" Mounting Post, M6 Taps, L = 350 mm

2. Element mocujący kątowy, MA45-50/M 45° Mounting Adapter, Compatible with KM100 and KM200,

 M4 and M6 Taps

3. Podstawka PB4/M-Studded Pedestal Base Adapter, M6 x 1.0 Thread

4. Mocowanie C1498/M, Ø1.5" Slip-On Post Clamps, Metric

5. Widelec mocujący PF175, Clamping Fork for Ø1.5" Pedestal Post or Post Pedestal Base Adapter, Universal

6. Lustra PF10-03-P01-10- Ø1" Protected Silver Mirror, 10 Pack

7. Mocowanie lusterka PF10-03-P01-10, Ø1" Protected Silver Mirror, 10 Pack (2 opakowania)

 *Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

 *mgr Ryszard Lew Zastępca Kanclerza*

 *dr Tomasz Jędrzejewski*