DAN-ZO/058/2018

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**(opis przedmiotu zamówienia)**

**Wyparka próżniowa – zestaw firmy Büchi Labortechnik:**

1. Wyparka próżniowa Rotavapor R-300/V w wersji szkło+plastik z podnośnikiem automatycznym, 230V/50Hz
2. Membranowa pompa próżniowa V-300
3. Kontroler próżni V-300
4. Recyrkulator chłodzący F-305
5. Czujnik temperatury oparów 11060707
6. Pokrywa łaźni wodnej 11059500

Gwarancja: minimum 24 miesiące.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Miejsce dostawy: Wydział Chemii UMK, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń

*Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

*mgr Ryszard Lew Zastępca Kanclerza*

*dr Tomasz Jędrzejewski*