Toruń, 02.03.2018 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Dostawa szafy termostatycznej”

 Uprzejmie informuje, że w dniu 01.03.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego pytanie Wykonawcy dotyczące treści opisu przedmiotu zamówienia w brzmieniu:

1. Prosimy o sprecyzowanie opisu dla niestandardowego otworu do wprowadzania czujnika temperatury dla ST/CHL/KK. Jakiej średnicy ma być otwór?

Odpowiedź zamawiającego

Ad1. Średnica otworów 3 cm, zamykane korkami, umieszczone na ścianach bocznych.

 Położenie otworów do ustalenia.

*Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

*mgr Ryszard Lew*